Łódź, dnia 23 listopada 2022 r.

**DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH**

Dotyczy:**Ogłoszenia nr 21/ZO/COV/22 – dotyczy dostawy aparatu EKG w ilości 1 sztuki**

Zamawiający, zamieszcza na stronie internetowej prowadzonego postępowania treść zapytań wraz z wyjaśnieniami oraz modyfikację w zakresie opisu przedmiotu zamówienia (OPZ) – bez ujawnienia źródła zapytań:

**Pytanie nr 1**

Dotyczy załącznika nr 2 – formularz asortymentowy – część A pkt. 1

Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat EKG z analizą i interpretacją zapisu EKG z uwzględnieniem wieku pacjenta w latach zgodnie z równoważną normą EN:60601-2-25? **Odp. Zgodnie z OPZ (załącznikiem nr 2 zmiana).**

**Pytanie nr 2**

Dotyczy załącznika nr 2 – formularz asortymentowy – część A pkt. 3

Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat EKG z czytelnym dotykowym ekranem LED , z klawiaturą alfanumeryczną i funkcyjną wyświetlaną na ekranie?

**Odp. Zamawiający zmienia treść załącznika nr 2 w części A pkt. 3, który otrzymuje brzmienie:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | Klawiatura alfanumeryczna. Zamawiający dopuszcza czytelny dotykowy ekran LED, z klawiaturą alfanumeryczną i funkcyjną wyświetlaną na ekranie | Tak, podać |  |

**Pytanie nr 3**

Dotyczy załącznika nr 2 – formularz asortymentowy – część A pkt. 4

Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat EKG z opisem klawiszy funkcyjnych, klawiatury oraz komunikatami w języku polskim wyświetlanymi na ekranie aparatu?

**Odp. Zamawiający zmienia treść załącznika nr 2 w części A pkt. 4, który otrzymuje brzmienie:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | Opis klawiszy funkcyjnych, klawiatury oraz komunikaty w języku polskim. Zamawiający dopuszcza opis klawiszy funkcyjnych, klawiatury oraz komunikaty w języku polskim wyświetlane na ekranie aparatu | Tak, podać |  |

**Pytanie nr 4**

Dotyczy załącznika nr 2 – formularz asortymentowy – część A pkt. 13

Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat EKG ze standardowym wyposażeniem: kabel sieciowy, kabel pacjenta EKG, , elektrody kończynowe 4 szt. szt i elektrody przedsercowe (6 szt) oraz papier?

**Odp. Zgodnie z OPZ (załącznikiem nr 2 zmiana).**

**Pytanie nr 5**

Dotyczy załącznika nr 2 – formularz asortymentowy – część A pkt. 14

Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat EKG z ekranem graficznym 6,2 cala z możliwością wyświetlenia 6 kanałów EKG w czasie rzeczywistym?

**Odp. Zgodnie z OPZ (załącznikiem nr 2 zmiana).**

Zamawiający zastępuję załącznik nr 2 załącznikiem nr 2 zmiana.

*Pozostałe zapisy OPZ (załącznika nr 2 zmiana) pozostają bez zmian. Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe zmiany podczas sporządzania ofert, w tym także podczas wypełniania załączników i druków. Oferta złożona bez zastosowania się do powyższej modyfikacji podlega odrzuceniu jako niezgodna z ogłoszeniem.*